
*
检 测 报 告

Test  Report

台州绿科2021（综）字第0172号

项 目 名 称         土壤重点监管企业环境监测         
            （台州市神州电热电器厂）                   
委 托 单 位  台州市生态环境局台州湾新区（高新分局）                  

台州市绿科检测技术有限公司

Taizhou Lvke Testing Technology Co.,Ltd.
说   明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测专用章及骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出。

六、检测结果仅代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供。
台州市绿科检测技术有限公司

地址：台州市经一路418号4层

邮编：318000

传真：0576-89898665
咨询电话：0576-89898665

投诉电话：0576-89895052
委托方及地址  台州市生态环境局台州湾新区（高新分局）(台州东部新区甲南大道东段9号)                                                                                  

委托日期      2021年09月22日                                                        

委托单编号    20210601                                                     

样品类别
   水、土壤                                                                     
采样方
       台州市绿科检测技术有限公司                                               

采样日期      2021年09月26日、2021年08月17日                                                                        

采样地点
   台州市神州电热电器厂                                                            
检测地点
   台州市神州电热电器厂、台州市绿科检测技术有限公司                                                                             

检测日期      2021年07月20日-2021年08月21日                                             
检测方法依据

	检测项目
	检测依据
	主要检测仪器

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	pH值
	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
	pH计

	石油烃
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 

HJ 1021-2019
	气相色谱仪

	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015
	双光束紫外可见分光光度计

	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	原子吸收分光光度计

	汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008
	原子荧光光度计

	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008
	原子荧光光度计

	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 

GB/T 17141-1997
	原子吸收分光光度计

	铅
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 

GB/T 17141-1997
	原子吸收分光光度计

	六价铬
	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
	原子吸收分光光度计

	四氯化碳
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	氯仿
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,2-二氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	顺-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	反-1,2-二氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	二氯甲烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,2-二氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1,1,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1,2,2-四氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	四氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1,1-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,1,2-三氯乙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	三氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,2,3-三氯丙烷
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	氯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,2-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	1,4-二氯苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	乙苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	苯乙烯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	间-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	对-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	邻-二甲苯
	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
	气相色谱-质谱联用仪

	硝基苯
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱-质谱联用仪

	2-氯苯酚
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
	气相色谱-质谱联用仪

	苯并(a)蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	苯并(a)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	苯并(b)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	苯并(k)荧蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	䓛
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	二苯并(a,h)蒽
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	茚并(1,2,3-c,d)芘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪

	萘
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016
	气相色谱-质谱联用仪


评价标准：不作评价

检测结果

表2-1、土壤检测结果

单位：mg/kg（pH值除外）

	采样

时间
	采样

点位
	采样深度（m）
	   项目

样品

性状
	pH值

(无量纲)
	石油烃
	氰化物
	铜
	镍
	铅
	镉
	汞
	砷
	六价铬

	2021-

09-26
	S1
	0.5-1.0
	黄棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.0-6.0
	灰色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021-

09-26
	S2
	0.5-1.0
	黄棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.0-5.0
	灰色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021-

09-26
	S3
	0.5-1.0
	黄棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021-

09-26
	S4
	0.5-1.0
	黄棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-2、土壤检测结果

单位：μg/kg
	采样

时间
	采样

点位
	采样

深度（m）
	    项目

样品

性状
	四氯化碳
	氯仿
	氯甲烷
	1,1-二氯乙烷
	1,2-二氯乙烷
	1,1-二氯乙烯
	顺-1,2-二氯乙烯
	反-1,2-二氯乙烯
	二氯甲烷
	1,2-二氯丙烷
	1,1,1,2-四氯乙烷
	1,1,2,2-四氯乙烷

	2021-

09-26
	S1
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.3
	1.2
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	5.0-6.0
	灰色
	<1.3
	1.2
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	2.9

	2021-

09-26
	S2
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	4.0-5.0
	灰色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	2021-

09-26
	S3
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.3
	9.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	2021-

09-26
	S4
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.3
	<1.1
	<1.0
	<1.2
	<1.3
	<1.0
	<1.3
	<1.4
	<1.5
	<1.1
	<1.2
	<1.2


表2-3、土壤检测结果

单位：μg/kg
	采样

时间
	采样

点位
	采样

深度（m）
	    项目

样品

性状
	四氯乙烯
	1,1,1-三氯乙烷
	1,1,2-三氯乙烷
	三氯乙烯
	1,2,3-三氯丙烷
	氯乙烯
	苯
	氯苯
	1,2-二氯苯
	1,4-二氯苯
	乙苯
	苯乙烯
	甲苯

	2021-

09-26
	S1
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	2.1
	<1.3

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.4
	<1.3
	2.4
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	1.5
	<1.1
	<1.3

	
	
	5.0-6.0
	灰色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	1.7
	<1.1
	<1.3

	2021-

09-26
	S2
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.4
	<1.3
	1.4
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	1.8
	1.4
	<1.3

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	1.9
	<1.3

	
	
	4.0-5.0
	灰色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	2.3
	<1.3

	2021-

09-26
	S3
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.4
	<1.3
	2.1
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	1.3
	3.0
	<1.3

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.4
	<1.3
	2.0
	<1.2
	1.4
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	1.3
	2.9
	<1.3

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.4
	<1.3
	1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	<1.1
	<1.3

	2021-

09-26
	S4
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	2.5
	<1.3

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.4
	<1.3
	<1.2
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	1.5
	<1.3

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.4
	<1.3
	1.5
	<1.2
	<1.2
	<1.0
	<1.9
	<1.2
	<1.5
	<1.5
	<1.2
	2.1
	<1.3


表2-4、土壤检测结果

单位：mg/kg（间/对-二甲苯、邻-二甲苯除外）
	采样

时间
	采样

点位
	采样

深度（m）
	    项目

样品

性状
	间/对-二甲苯(μg/kg)
	邻-二甲苯

(μg/kg)
	硝基苯
	2-氯苯酚
	苯并(a)蒽
	苯并(a)芘
	苯并(b)荧蒽
	苯并(k)荧蒽
	䓛
	二苯并(a,h)蒽
	茚并(1,2,3-c,d)芘
	萘

	2021-

09-26
	S1
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.2
	1.7
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.2
	2.6
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	5.0-6.0
	灰色
	<1.2
	3.1
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	2021-

09-26
	S2
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.2
	1.6
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.2
	1.5
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	4.0-5.0
	灰色
	<1.2
	1.8
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	2021-

09-26
	S3
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.2
	2.4
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.2
	2.3
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.2
	1.4
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	2021-

09-26
	S4
	0.5-1.0
	黄棕色
	<1.2
	2.0
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	2.5-3.0
	棕色
	<1.2
	1.2
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09

	
	
	3.0-4.0
	灰色
	<1.2
	1.7
	<0.09
	<0.06
	<0.12
	<0.17
	<0.17
	<0.11
	<0.14
	<0.13
	<0.13
	<0.09


测点示意图：

[image: image1.png]e
WA —

L

w0

1re

[ES 35 .33
T AEME




注：土壤重金属水分已折干。

结论：（此处空白）                         

报告编制
陈梦莹
      校核者               审核人            

批准人



      批准日期









